## Installationsanzeige
|  | EINWOHNERGEMEINDE HILTERFINGEN | [14 empty] | 5.5 WASSER- / ABWASSERINSTALLATIONEN | Simulation
|  | Finanzverwaltung | [15 empty] | Anschlussgebühren an die Wasserversorgung, ARA und Kanalisation
|  | Telefon 033 244 60 70 | [15 empty] | 0 |  | 0
finanzverwaltung@hilterfingen.ch
Trinkwasseranschluss | ARA / Kanalisationsanschluss
|  |  |  | Gemeinde-Nr. |  |  |  | 929 | [9 empty] | Wasserversorgung
Parzellen-Nr.
|  |  |  | Strasse / Haus-Nr. | [13 empty] | 0 | Belastungswerte LU | zu | 250 | 0
|  |  |  | Eigentümer | [14 empty] | Mehrwertsteuer | Nr. 297'786 | 2.5% | 0 | 0
Installationsanzeige umfasst alle Apparate und Armaturen mit Sichtweise vor und nach Umbau.
|  | Legende: LU = Belastungswert (Loading Unit) nach SVGW | [5 empty] | B = Bestehende Installationen vor Umbau
|  | l/min = Liter pro Minute | [5 empty] | N = Alle Installationen nach Umbau / Neubau
|  | Normalinstallationen | LU | UG |  | EG |  | 1. Stock |  | 2. Stock |  | 3. Stock |  | Gewerbe |  | Total |  | Abwasserentsorgung
|  | schwarz=kalt und warm / blau = nur kalt |  | B | N | B | N | B | N | B | N | B | N | B | N | LU B | LU N
|  | Handwaschbecken (Lavabo) | 2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Belastungswerte LU | zu | 500 | 0
|  | Handwaschbecken (Lavabo), kalt | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Versickerungsfaktor |  | 10% | 0
|  | WC-Spülkasten, kalt | 1 | [12 empty] | 0 | 0 |  | Mehrwertsteuer | Nr. 297'777 | 8% | 0 | 0
|  | WC-Spülkasten, nur Regenwasser, kalt | 1 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Urinoir-Spülung, kalt | 3 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Bidet | 2 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Dusche | 4 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Badewanne | 6 | [12 empty] | 0 | 0 | Bauwasser pro m3 unbauter Raum
|  | Ausgussbecken (Trog) | 4 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Ausgussbecken (Trog), kalt | 2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Bauwasser bis 300 | zu | 1.5 | 0
|  | Stand- und Wandausguss | 4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Bauwasser ab 300 | zu | 0.2 | 0
|  | Stand- und Wandausguss, kalt | 2 | [12 empty] | 0 | 0 |  | Mehrwertsteuer | Nr. 297'786 | 2.5% | 0 | 0
|  | Haushalt-Waschautomat, kalt | 2 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Spülbecken Küche | 4 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Haushaltgeschirrspülmaschine, kalt | 1 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Geschirrbrause | 8 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Total | 0
|  | Gartenventil, Versickerung, kalt | 5 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Gartenventil, Ablauf in Kanalisation, kalt | 5 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Garagenventil, Versickerung, kalt | 5 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Garagenventil, Ablauf in Kanalisation, kalt | 5 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Anschluss 1/2" | 10 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Anschluss 1/2", kalt | 5 | [12 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
|  | Spezialinstallationen | Beschreibung: 1 LU = 6l/min | [8 empty] | B l/min |  | N l/min |  | LU B | LU N
|  | Kühl- und Klimaanlage | [13 empty] | 0 | 0
|  | Bassin | [13 empty] | 0 | 0
|  | Bassin, Auffüllung mit Gartenventil | [13 empty] | 0 | 0
|  | Laufender Brunnen | [13 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[15 empty] | Installationen vor Umbau (B) mit Trinkwasseranschluss | 0
[15 empty] | Installationen nach Umbau (N) mit Trinkwasseranschluss |  | 0
[15 empty] | Total zusätzliche LU für (Nach)bezug Anschlussgebühren Wasserversorgung (Trinkwasser) | 0
[15 empty] | Total LU Reservebestand Wasserversorgung (Trinkwasser) | 0
[15 empty] | Installationen vor Umbau (B) mit ARA/Kanalisationsanschluss | 0
[15 empty] | Installationen nach Umbau (N) mit ARA/Kanalisationsanschluss |  | 0
[15 empty] | Total zusätzliche LU für (Nach)bezug Anschlussgebühren Wasserversorgung (Abwasser) | 0
[15 empty] | Total LU Reservebestand Wasserversorgung (Abwasser) | 0
Regenwasser von Dach und Vorplätzen: | [5 empty] | Nur für Neubau: Bauvolumen für Bauwasser
Wird mehrheitlich in die Kanalisation eingeleitet
|  | Wird mehrheitlich versickert | [7 empty] | in m3 umbautem Raum
Ort und Datum |  |  |  | Der Eigentümer bestätigt die Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben:
Der Sanitärinstallateuer bestätigt, die Installationen nach den Vorschriften
Ort und Datum |  |  |  | und Normen ausgeführt zu haben sowie die Vollständigkeit der Angaben
(zwingend bei Baugesuchen)

## Dropdown-Auswahl (hidden)
Dropdown-Auswahl für Versickerungsfaktor
x